РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЯЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.06.2014г.                              №  16

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Судженского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011г. №  416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Судженского сельского поселения, с целью эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения Судженского сельского поселения:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Судженского сельского поселения  согласно Приложения к настоящему Постановлению.

- Обнародовать настоящее Постановление на информационных стендах Администрации Судженского сельского поселения.

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Судженского сельского поселения                                 В.А.Иль

Постановление подготовил :

Ведущий специалист Судженского

сельского поселения	                      С.С.Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Н.Е.Мартынюк

О.А.Стрельникова

Приложение

к постановлению администрации

Судженского сельского поселения

№   16    от  26.06.2014г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к схеме водоснабжения Судженского сельского поселения

1 .Водоснабжение

1.1.существующее положение:

Водоснабжение Судженского сельского поселения осуществляется из 4 артезианских скважин, оборудованных наземными павильонами. Разрешительная документация в сфере недропользования имеется.

Вода артезианских скважин на промышленных предприятиях используется как для хозяйственно-питьевых, так и производственных нужд.

Таблица 1-Сведения по водонапорным башням

Сведения по водонапорным башням

| № | Наименование объекта | Емкость | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с металлическим баком с. Судженка ул.Советская | 25(м3) | 1 |
| 2. | Водонапорная башня с металлическим баком д.Ольговка | 20(м3) | 1 |
| 3. | Чистотный преобразователь с.Судженка ул.Заречная |  | 1 |
| 4. | Водоколонка разъзд Мальцево |  | 1 |

Сведения по водопроводным сетям

| Протяженность водопроводных сетей, относящихся к муниципальному образованию | 14427(м) |
| --- | --- |
| Количество потребителей хозпитьевой воды по муниципальному образованию | 893 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в сельском поселении эксплуатируется 14427м. водопроводных сетей.

Среднее водопотребление на 1 человека в месяц составляет   2,17 кубм.

Программы производственного лабораторного контроля разработаны для всех водопроводов.

Мониторинг за качеством воды в сельском поселении не осуществляется.

Вспышек инфекционных заболеваний передачи водным путем на территории поселения за последние 5 лет не зарегистрировано.

Около  0,051  тыс. населения сельского поселения пользуются децентрализованными источниками водоснабжения: колодцами. Производственный контроль за качеством питьевой воды нецентрализованных источников не осуществляется.

В плане охраны и рационального использования водных ресурсов рекомендуется:

-организация центральной системы водоснабжения;

-совершенствование технологических процессов с целью уменьшения размеров водопотребления;

-строительство оборотных систем водоснабжения;

-требуется проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода.

2.Жилищный фонд и жилищное строительство

2.1. существующее положение

Жилищный фонд Судженского сельского поселения по состоянию на 1 января 2014 года составляет  14286,60   тыс.м2.

Ветхий жилищный фонд составляет   0 тыс.м2, аварийный-   0  тыс.м2, это      0% от всего жилищного фонда Судженского поселения.

Число однокомнатных квартир в многоквартирных домах- 12, двухкомнатных квартир-0, трехкомнатных-26.

В настоящее время жилищный фонд сельского поселения по степени благоустройства обеспечен:

-водопроводом-95%

-канализацией-   0%

-центральным отоплением-0%

-ваннами(душем)-0%

-напольными электроплитами-0%

Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, газом составляет   13,5 тыс.м.

Жилье, находящееся в личной собственности граждан, составляет  83,2 % (11881,40   тыс.м2). муниципальной-   16,8 %( 2405,20 тыс.м2), от всего жилищного фонда.

2.2.проектное решение

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач.