РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЯЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 10  »  января  2017г.                                                       № 1

с. Вознесенка

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения

Вознесенского сельского поселения

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Постановляет:

1. Актуализировать схему водоснабжения и водоотведения Вознесенского сельского поселения, утвержденную постановлением Администрации Вознесенского сельского поселения № 6а от 27.06.2014г. «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Вознесенского сельского поселения».

2. Определить  единой водоснабжающей организацией в Вознесенском сельском поселении  ООО «Тепловик».

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации и разместить на сайте Яйского муниципального района: http://adm.yayacity.ru/ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»  на странице «Вознесенское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Вознесенского

сельского поселения                                                             Н.П.Редькина

Приложение к постановлению администрации Вознесенского сельского поселения № 1 от 10.01.2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к схеме водоснабжения Вознесенского сельского  поселения

- Водоснабжение

1.1.существующее положение:

Водоснабжение Вознесенского сельского поселения осуществляется из 5 артезианских скважин, оборудованных наземными павильонами. Разрешительная документация в сфере недропользования имеется.

Часть населения в индивидуальной застройке пользуется водой из  колодцев.

Вода артезианских скважин на промышленных предприятиях используется как для хозяйственно-питьевых, так и производственных нужд.

Сведения о водонапорных башнях  представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сведения по водонапорным башням

Сведения по водонапорным башням

| № | Наименование объекта проектирования | Емкость | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорные башни д.Соболинка | 1,2 (м3) | 1 |
| 2 | Водонапорные башни д. Емельяновка | 1,2 (м3) | 1 |
| 3 | Водонапорные башни с. Вознесенка | 1,2 (м3) | 2 |

Сведения по  водопроводным сетям

| Протяженность водопроводных сетей, относящихся технологически к муниципальному образованию | 16140 (м) |
| --- | --- |
| Количество потребителей хозпитьевой воды по муниципальному образованию | 832 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения в сельском поселении эксплуатируется 16140 м. водопроводных сетей.

Среднее водопотребление на 1 человека в месяц  составляет  2,52 куб.м.

Программы производственного лабораторного контроля разработаны 
для всех водопроводов.

Мониторинг за качеством питьевой воды в сельском поселении не  осуществляется.

Вспышек инфекционных заболеваний передачи водным путём 
на территории поселения за последние 5 лет не зарегистрировано.

Около 120 человек населения сельского поселения пользуются децентрализованными источниками водоснабжения: колодцами. Производственный контроль за качеством питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения не осуществляется.

В плане охраны и рационального использования водных ресурсов рекомендуется:

-организация централизованной системы водоснабжения;

-совершенствование технологических процессов с целью уменьшения размеров водопотребления;

-строительство оборотных систем водоснабжения;

-требуется проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода.

2.Водоотведение

2.1.существующее положение:

Централизованной системой канализации охвачена жилищно-коммунальная и промышленная застройка, имеющая внутренние системы канализации.

Остальная застройка сельского поселения канализована в выгребные ямы, стоки без очистки сбрасываются в ближайшие водотоки или специальными машинами вывозятся на ассенизационные поля.

Отсутствуют очистные сооружения канализации. Система отводящих канализационных коллекторов не развита.

Сооружения предварительной очистки на промышленных площадках  отсутствуют.

3. Жилищный фонд и жилищное строительство

3.1.существующее положение:

Жилищный фонд Вознесенского сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 года составляет 21,2 тыс.м2.

Ветхий жилищный фонд составляет 0,54 тыс.м2 это 2,54 % от всего жилищного фонда Вознесенского поселения.

В настоящее время жилищный фонд сельского поселения по степени благоустройства обеспечен:

- водопроводом – 80,1 %,

- канализацией – 1,17 %,

- центральным отоплением – 5,19 %,

- ваннами (душем) – 1,17 %,

- напольными электроплитами – 1,8 %.

Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, газом или напольными электрическими плитами составляет 
0,25 тыс.м2

3.2.проектное решение:

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач.